## İCMAL
GS KEMERBURGAZ TESİSLERİ PROJESİ ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ_R01
[8 empty] | € | 7.6586
[8 empty] | $ | 6.7836
< TEKLİF TARİHİ >
POZ BİLGİLERİ | [5 empty] | < FİRMA ADI >
SIRA NO | İHALE - ID | TÜR | POZ - ID | BÜTÇE - ID | İMALAT TÜRÜ | MALZEME TOPLAM FİYAT | İŞÇİLİK TOPLAM FİYAT | GG + KAR TOPLAM FİYAT | TOPLAM TUTAR
1 | T0000809 | KEŞİF | P0001530 | 09.04.01.01 | ORTA GERİLİM TESİSATI
2 | T0000809 | KEŞİF | P0001385 | 09.01.01.01 | ALÇAK GERİLİM TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
3 | T0000809 | KEŞİF | P0001539 | 09.04.02.01 | JENERATÖR TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
4 | T0000809 | KEŞİF | P0001417 | 09.02.03.01 | TELEVİZYON SİSTEMİ TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
5 | T0000809 | KEŞİF | P0001412 | 09.02.02.01 | YAPISAL KABLOLAMA TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
6 | T0000809 | KEŞİF | P0001412 | 09.02.02.01 | ACİL ANONS TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
7 | T0000809 | KEŞİF | P0001404 | 09.02.06.01 | YANGIN SİSTEMİ TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
8 | T0000809 | KEŞİF | P0001410 | 09.02.01.01 | CCTV SİSTEMİ TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
9 | T0000809 | KEŞİF | P0001540 | 09.02.08.01 | UPS TESİSATI | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM [TL; KDV HARİÇ] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
NOT | [5 empty] | LÜTFEN İCMAL VE KEŞİF SAYFALARINDA YER ALAN SARI RENKLİ HÜCRELERİ DOLDURUNUZ
GEÇİCİ KABUL TARİHİ
FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ
GARANTİ SÜRESİ | [5 empty] | 2 YIL
TEKNİK - İDARİ BİLGİLER | [5 empty] | SORUMLULUK LİSTESİ
[8 empty] | İŞVEREN | YÜKLENİCİ
[6 empty] | ŞANTİYE ELEKTRİK KULLANIM |  |  | 1
[6 empty] | DAMGA VERGİSİ |  |  | 1
[6 empty] | SSK ÖDEMELERİ |  |  | 1
[6 empty] | ULAŞIM BEDELLERİ |  |  | 1
[6 empty] | SARF MALZEMELER |  |  | 1
[6 empty] | YATAY TAŞIMALAR |  |  | 1
[6 empty] | DÜŞEY TAŞIMALAR |  |  | 1
[6 empty] | YEMEK BEDELLERİ |  |  | 1
[6 empty] | KONAKLAMA BEDELLERİ |  |  | 1
[6 empty] | KİŞİSEL İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. |  |  | 1
ÖDEME ŞEKLİ | [5 empty] | HAKEDİŞE İSTİNADEN KESİLEN FATURA TARİHİNDEN 90 GÜN SONRA HESABA HAVALE VEYA EFT İLE
NAKİT TEMİNAT KESİNTİSİ | [5 empty] | %5 NAKİT TEMİNAT KESİNTİSİ; %2,5 GEÇİCİ KABULDE; %2,5 KESİN KABULDE TESLİM
KATİ TEMİNAT KESİNTİSİ | [5 empty] | %10 KATİ TEMİNAT MEKTUBU; %6 GEÇİCİ KABULDE; %2 KESİN KABULDE; %2 GARANTİ SÜRESİ SONUNDA TESLİM
REFERANSLAR

## KEŞİF
GS KEMERBURGAZ TESİSLERİ PROJESİ ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ_TEKLİF
€
$
< TEKLİF TARİHİ >
POZ BİLGİLERİ | [6 empty] | METRAJ BİLGİLERİ | [5 empty] | < FİRMA ADI >
SIRA NO | İHALE - ID | POZ - ID | BÜTÇE - ID | İMALAT TÜRÜ | MARKA LİSTESİ | BİRİM | OTOPARK, ÇEVRE, FOLD | A BLOK | A BLOK TİCARİ | B BLOK | B BLOK TİCARİ | TOPLAM METRAJ | MALZEME BF | MALZEME TOPLAM FİYAT | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TOPLAM FİYAT | GG+KAR BF | GG + KAR TOPLAM FİYAT | TOPLAM BF | TOPLAM TUTAR
1 | T0000809 | P0001530 | 09.04.01.01 | ORTA GERİLİM TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-01-01.01 |  |  |  | 2500x6400x3500 mm Monoblok Beton Köşk (TEDAŞ MYD/2000-036.C) |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.02 |  |  |  | Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi (Motorlu) |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.03 |  |  |  | Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Mühürlü) (Sağdan Girişli) |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.04 |  |  |  | Kesicili Giriş Çıkış Hücresi / Trafo Koruma Hücresi (Röle Dahil) |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.05 |  |  |  | 34,5/0,4 kV, 1000 kVA Yağlı Tip Trafo-Tedaş MLZ 99/032-E (A PLUS) |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.06 |  |  |  | 220 V GİRİŞ:24 VDC ÇIKIŞ:26 Ah ( 2 x 26 Ah AKÜ) |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.07 |  |  |  | 36 kV 1x95/16 mm² XLPE Kablo |  | mt | [5 empty] | 2100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.08 |  |  |  | 36 kV,1x95 Dahili Kablo Başlığı |  | Ad | [5 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.09 |  |  |  | 36 kV 1x95 mm2 Plugin Başlık |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.10 |  |  |  | 1x240 mm² NYY Kablo |  | mt | [5 empty] | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.11 |  |  |  | 65x65x7 mm Galvaniz Topraklama Kazığı h=2m |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.12 |  |  |  | 30x3,5 mm Galvanizli Çelik İletken |  | mt | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.13 |  |  |  | 1x240 mm² N2XH Kablo |  | mt | [5 empty] | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.14 |  |  |  | 240mm2 SKP Pabuç |  | Ad | [5 empty] | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.15 |  |  |  | A.G Buşing Kapaması |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.16 |  |  |  | Trafo Çıkış Panosu |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.17 |  |  |  | 40 kV izole Halı |  | m² | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.18 |  |  |  | 40 kV Eldiven |  | Çift | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.19 |  |  |  | İzole Sehpa |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.20 |  |  |  | İzole Stanka |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.21 |  |  |  | Beton Köşk Nakliyesi ve Yol İzinlerinin alınması |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.22 |  |  |  | 1250 kVA Trafo Merkezi Proje Hizmetleri Bedeli |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.23 |  |  |  | Geçici Kabul İşlemleri |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-01-01.24 |  |  |  | Muayene, Abonelik ve Enerji Alınması |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | T0000809 | P0001385 | 09.01.01.01 | ALÇAK GERİLİM TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-02 |  |  |  | ALÇAK GERİLİM TESİSATI
E-02-01-01 |  |  |  | ANA DAĞITIM PANOLARI
Müteaahhit tarafından yük hesabına ve ekte verilen şematik diagrama uygun olarak yaptırılacak olan ana ve tali panolar VDE ve TSE 0660 standartlarına uygun, alttan ya da üstten kablo girişli ve önden montajlı, yüksekliği min: 2000mm, derinliği en az 250 mm. (200A üzerindeki kapasitelerde en az 400mm) ve genişliği ihtiyaca göre 300, 400, 500, 600 mm. olmak üzere serbest dikili ya da asılı tip , iskeleti en az 1,5mm. kalınlığında ve kenarları kıvrılarak sabitleştirilmiş DKP saçtan üzeri aynı cins saç ile kapalı panoların, hazırlanacak profilden mamul baza üstlerine veya duvara dört köşesinden galvaniz civata ile tespit edilecektir. Profil Baza her türlü cıvata, bağlantı, kablo pabuçları, klemensler, baralar her türlü işçilik vs gibi malzemeler yükleniciye aittir. Ana Dağıtım panoları ve tali panolar formlama yapılmaksızın IP 20 olacaktır. Pano içersindeki tüm şalt malzemeler teklife dahildir. Pano içeriğine hesap cetvelleri ve kolon şemasında ulaşılabilir.
|  |  |  | TEDAŞ projesine uygun olarak, malzeme siparişi ve imalatı yapılacaktır. |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-01.01 |  |  |  | AGAT Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-01.02 |  |  |  | GAYT-Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-01.03 |  |  |  | SAYT-Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-01.04 |  |  |  | U-ADP Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
E-02-01-02 |  |  |  | TALİ DAĞITIM PANOLARI
|  |  |  | Şartnamesinde belirtilen elektriki ve mekaniki yapısal özelliklere uygun bina içinde kullanılan, duvara montajlı ve/veya dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel parçaların montajı ile oluşturulan hücre ve/veya hücrelerden oluşacak ve şartname ekindeki tekhat şemasına ve malzeme listesine göre hücre içerisinde kullanılan tüm devre elemanlarının elektriki ve mekaniki bağlantıları yapılmış ve rutin testleri yapıldıktan sonra kullanıcıya komple ekipman olarak ambalaj içersinde teslim edilecektir. Pano içersindeki tüm şalt malzemeler teklife dahildir. Pano içeriğine hesap cetvelleri ve kolon şemasında ulaşılabilir. | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.01 |  |  |  | 3BK-DP Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.02 |  |  |  | 3BK-Mutfak Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.03 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.04 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-01 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.05 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-02 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.06 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-03 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.07 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-04 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.08 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-05 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.09 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-06 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.10 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-07 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.11 |  |  |  | Sah-Ayd-Panosu-08 |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.12 |  |  |  | 2BK-DP Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.13 |  |  |  | Sinema Salonu Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.14 |  |  |  | Fitnes Odası Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.15 |  |  |  | Soyunma Odası Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.16 |  |  |  | 1BK-DP Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.17 |  |  |  | 1BK-Oda Panosu ( 49,50,54,55,57,58,67,68,72,73) |  | Set | 2 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.18 |  |  |  | 1BK-1.1 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.19 |  |  |  | 1BK-1.2 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.20 |  |  |  | 1BK-1.3 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.21 |  |  |  | Saha Kon. Ofis Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.22 |  |  |  | ZK-DP Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.23 |  |  |  | Restaurant Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.24 |  |  |  | Ana Mutfak Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.25 |  |  |  | Giriş Bölümü Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.26 |  |  |  | Futbolcu Lokali Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.27 |  |  |  | 1K-DP Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.28 |  |  |  | 1K Oda Panosu ( 0,8,09,10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42) |  | Set | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.29 |  |  |  | ASP-DP Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.30 |  |  |  | ASP-01 Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.31 |  |  |  | ASP-02 Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.32 |  |  |  | ASP-03 Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.33 |  |  |  | ÇK-TP Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.34 |  |  |  | ZK-UDP Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.35 |  |  |  | 1BK-UDP Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-02.36 |  |  |  | 2BK-UDP Panosu |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03 |  |  |  | MOTOR KONTROL PANOLARI
MCC panoları yukarıda yazılan tarife uygun olarak formalama yapılmaksızın, IP30 koruma sınıfında, partner yapımı veya fabrika yapımı olacaktır. MCC pano detayları için mekanik projelere bakılacaktır. Pano içersindeki tüm şalt malzemeler teklife dahildir. Pano içeriğine hesap cetvelleri ve kolon şemasında ulaşılabilir.
E-02-01-03.01 |  |  |  | 3BK-MCC-DP Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03.02 |  |  |  | MCC-1 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03.03 |  |  |  | MCC-2 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03.04 |  |  |  | MCC-3 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03.05 |  |  |  | MCC-4 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03.06 |  |  |  | MCC-5 Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03.07 |  |  |  | 3BK-Kazan Dairesi Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-01-03.08 |  |  |  | 3BK-Klima Santrali Panosu |  | Set | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02 |  |  |  | ANA HAT VE BESLEME HATLARI
E-02-02-01 |  |  |  | 1 kV kablolar ile kolon ve bes.hat.tes. (N)2XH
E-02-02-01.1 |  |  |  | 5x4mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 1130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.2 |  |  |  | 5x6mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 2580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.2 |  |  |  | 5x10mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.3 |  |  |  | 5x16mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.4 |  |  |  | 3x16+16mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.4 |  |  |  | 3x25+16mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.4 |  |  |  | 3x35+16mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.5 |  |  |  | 3x50+25mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.5 |  |  |  | 3x70+35mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.5 |  |  |  | 3x95+50mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.6 |  |  |  | 3x120mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-01.7 |  |  |  | 1x70mm2 N2XH |  | m | [5 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-02 |  |  |  | 1 kV kablolar ile kolon ve bes.hat.tes. 07Z1-r
E-02-02-02.1 |  |  |  | 1x6 mm² 07Z1-r |  | m | [5 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-02.2 |  |  |  | 1x10 mm² 07Z1-r |  | m | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-02.3 |  |  |  | 1x16 mm² 07Z1-r |  | m | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-02.4 |  |  |  | 1x25 mm² 07Z1-r |  | m | [5 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-02.5 |  |  |  | 1x35 mm² 07Z1-r |  | m | [5 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-02.6 |  |  |  | 1x70 mm² 07Z1-r |  | m | [5 empty] | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-02.7 |  |  |  | 1x95 mm² 07Z1-r |  | m | [5 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-03 |  |  |  | 1 kV Aleve Dayanıklı yangın kabloları ((N)2XH FE180)
E-02-02-03.1 |  |  |  | 3x50+25mm2 N2XH FE180 |  | m | [5 empty] | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-03.2 |  |  |  | 3x70+35mm2 N2XH FE180 |  | m | [5 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-04 |  |  |  | 0,6/1 kV kablolar ile kolon ve bes.hat.tes. NHXMH
E-02-02-04.1 |  |  |  | 2x1,5 mm² NHXMH |  | m | [5 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-04.2 |  |  |  | 3x2,5 mm² NHXMH |  | m | [5 empty] | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-04.3 |  |  |  | 3x4 mm² NHXMH |  | m | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-04.4 |  |  |  | 4x1,5 mm² NHXMH |  | m | [5 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-04.5 |  |  |  | 5x2,5 mm² NHXMH |  | m | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-05 |  |  |  | 450V-750V Tek Damarlı, Halojensiz, Alev Geciktiricili Kabolar H07Z1-U
E-02-02-05.1 |  |  |  | 1x1,5 mm² H07Z1-U |  | m | [5 empty] | 21000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-05.2 |  |  |  | 1x2,5 mm² H07Z1-U |  | m | [5 empty] | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-02-05.3 |  |  |  | 1x4 mm² H07Z1-U |  | m | [5 empty] | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03 |  |  |  | SAC KABLO TAŞIYICILARI
10-50 cm genişlikte, 30cm ve 30cm genişliğe kadar sac kalınlığı 1,5 mm, kenar yüksekliği 4cm, 30 cm' den genişler için sac kalınlığı 2,0 mm, kenar yüksekliği 4cm, projede kullanılacak kablo tavaları pregalvaniz malzemeden imal edilecek, köşe,redüksiyon, aşağı yukarı dönüş elemanı, T ve ek parçaları dahil, galvanizle kaplanması, araları 1,5m'yi geçmeyecek şekilde yerine tesbiti, tesbit için gerekli konsol, askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dubel, somun, rondela, mesnet dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi. (Orjinal tava aksesuarları kullanılmalıdır ve fiyata dahildir.)
E-02-03-01 |  |  |  | KABLO TAVALARI
E-02-03-01.1 |  |  |  | Kablo Tavası 100mm |  | m | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-01.2 |  |  |  | Kablo Tavası 200mm |  | m | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-01.3 |  |  |  | Kablo Tavası 300mm |  | m | [5 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-01.4 |  |  |  | Kablo Tavası 400mm |  | m | [5 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-01.5 |  |  |  | Kablo Tavası 500mm |  | m | [5 empty] | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-02 |  |  |  | KABLO MERDİVENLERİ
E-02-03-02.1 |  |  |  | Kablo Merdivenleri 200mm |  | m | [5 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-02.2 |  |  |  | Kablo Merdivenleri 300mm |  | m | [5 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-02.3 |  |  |  | Kablo Merdivenleri 400mm |  | m | [5 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-03 |  |  |  | KAPAKLI KABLO TAVASI
E-02-03-03.1 |  |  |  | Kapaklı Kablo Tavası 100mm |  | m | [5 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-03.2 |  |  |  | Kapaklı Kablo Tavası 200mm |  | m | [5 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-03.3 |  |  |  | Kapaklı Kablo Tavası 300mm |  | m | [5 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-03-03.4 |  |  |  | Kapaklı Kablo Tavası 400mm |  | m | [5 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04 |  |  |  | ANAHTAR VE PRİZLER
Duvara Monteli Anahtar, Prizler
Her tülü kaide ve çerçeve vb. ekipmanlar tedarikçi firma tarafından belirlenip teklife dahil edilecektir.
E-02-04-01 |  |  |  | ANAHTARLAR
E-02-04-01.1 |  |  |  | Normal Anahtar |  | Ad | [5 empty] | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-01.2 |  |  |  | Komitatör Anahtar |  | Ad | [5 empty] | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-01.3 |  |  |  | Vaviyen Anahtar |  | Ad | [5 empty] | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-01.4 |  |  |  | Etanj Normal Anahtar |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-01.5 |  |  |  | Etanj Komitatöt Anahtar |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-01.6 |  |  |  | Etanj Vaviyen Anahtar |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-01.7 |  |  |  | Hareket Sensörü |  | Ad | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-02 |  |  |  | PRİZLER
E-02-04-02.1 |  |  |  | Normal Topraklı Priz |  | Ad | [5 empty] | 696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-02.2 |  |  |  | Kapaklı Normal Priz |  | Ad | [5 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-02.3 |  |  |  | UPS Prizi |  | Ad | [5 empty] | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-02.4 |  |  |  | İkili UPS Prizi |  | Ad | [5 empty] | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-02.5 |  |  |  | Etanş Topraklı Priz |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-04-02.6 |  |  |  | Etanj Kombine Topraklı Priz Grubu (1 adet monofaze, 1 adet trifaze priz) |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05 |  |  |  | ARMATÜRLER
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ - Floresan ampul renk kodu 21/840'dır.
Detay resim prensiplerine uygun armatür temini, armatür tipine göre gerekli olan, montaj çemberi, duyu her çeşit ampulü, her bir ampule ayrı balastı, starteri, kondansatörü, 230/12 V'luk trafosu, bağlantı parçaları ve her tür ünite dahil komple armatürün projede belirtilen yerine montajı, bağlantılarının yapılması, çalışır halde teslimi.
Akülü armatürler için ampül tipine uygun acil aydınlatma üniteleri (conversion kit) seçilecektir. Armatürlerde kullanılacak olan balast ve trafolar elektronik olacaktır. Ampul, alev yaymayan malzemeden duy, en az 1.5 mm² NHXMH kablo ile iç bağlantısı, topraklama terminali, porselen klemens (simit) veya sıra klemens (alev yaymayan) ile armatürün temini, bu işler için her türlü yardımcı malzeme, işçilik ve giderler dahil armatürün işyerine teslimi. Acil durum aydınlatma armatürü; self test özelliğine sahip olacak, fonksiyon-pil-ampul test sonuçları farklı renkte ve farklı modlarda yanıp-sönen led gösterge ile duyurulacaktır.
E-02-05.1 |  |  |  | Spot-8W |  | Ad | [5 empty] | 1501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.2 |  |  |  | Acil Aydınlatma Kiti |  | Ad | [5 empty] | 649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.3 |  |  |  | Kitli Sensörlü Merdiven Armatürü |  | Ad | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.4 |  |  |  | Etanj Armatür |  | Ad | [5 empty] | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.5 |  |  |  | Spot-15W |  | Ad | [5 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.6 |  |  |  | Duvar Tipi Aplik |  | Ad | [5 empty] | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.7 |  |  |  | Kare Spot Armatür |  | Ad | [5 empty] | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.8 |  |  |  | Sarkıt Avize |  | Ad | [5 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.9 |  |  |  | Acil Durum Yönlendirme Armatürü |  | Ad | [5 empty] | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-05.10 |  |  |  | Lineer Armatür-1M |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06 |  |  |  | BOŞ BORU FERŞİ
Her türlü borunun temini, sıva üstü veya sıva altı olarak ferşi duvar veya döşemede delik açılması, açılan yerlerin kapatılması her türlü ek ve tesbit malzemesi dahil içinden geçen kablo hariç olmak üzere, hazır halde teslimi.
E-02-06.1 |  |  |  | GALVANİZ ÇELİK SPİRAL BORU (EMT)
TS.301/2' ye göre imal edilmiş galvaniz gaz boru ve her türlü aksesuarlarının temini ve işler halde teslimi. (kasa, buat, rakor, muf v.s.)
E-02-06-01.1 |  |  |  | 1/2" |  | m | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-01.2 |  |  |  | 3/4'' |  | m | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-01.3 |  |  |  | 1" |  | m | 500 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06.2 |  |  |  | PVC BORU
EN 50086'' e göre imal edilmiş PVC boru temini ve her türlü aksesuarlarının temini ve işler halde teslimi. (kasa, buat, rakor, muf v.s.) (Yalnızca harici ortamlarda veya sıva altı tesisatta kullanılacaktır.) (HF Alev Yaymaz Özellikte)
Kasa, buat, rakor, muf, dirsek v.s. dahildir.
E-02-06-02.1 |  |  |  | Ø20 mm Orta Tip Rijid Boru HF |  | m | [5 empty] | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-02.2 |  |  |  | Ø26 mm Orta Tip Rijid Boru HF |  | m | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-02.3 |  |  |  | Ø20 mm Orta Tip Kangal Boru HF |  | m | [5 empty] | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-02.4 |  |  |  | Ø26 mm Orta Tip Kangal Boru HF |  | m | [5 empty] | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-02.5 |  |  |  | Ø32 mm Orta Tip Kangal Boru HF |  | m | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-02.6 |  |  |  | Ø20 mm Orta Tip Spiral Boru HF |  | m | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-06-02.7 |  |  |  | Ø26 mm Orta Tip Spiral Boru HF |  | m | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07 |  |  |  | TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUMA
Tesisat için gerekli ekipman ve malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak projede gösterilen yere montajı, çalışır halde teslimi.
E-02-07.1 |  |  |  | Tip B Eş Topraklama Barası 60x5x1000 mm Çift Ayırıcılı |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07.2 |  |  |  | Q20mm 1,5mt Bakır Topraklama Çubuğu |  | Ad | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07.3 |  |  |  | Topraklama Elektrod Rögarı |  | Ad | [5 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07.4 |  |  |  | Yakalama Ucu Galvaniz Çelik (Φ20mm, H:80cm) |  | Ad | [5 empty] | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07.5 |  |  |  | Gömülü Temel Topraklama İletkeni (30x3,5 Galvaniz Kaplı Çelik İletken) |  | m | [5 empty] | 3088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07.6 |  |  |  | Ek Elemanı |  | Ad | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07.7 |  |  |  | 50mm Bakır İletken |  | m | [5 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-07.8 |  |  |  | Ø12 Mono Galvaniz |  | m | [5 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-02-08 |  |  |  | OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ
E-02-08-01 |  |  |  | ATS (OTOMATİK TRANSFER ŞALTERİ)
E-02-08-01.1 |  |  |  | 250A |  | Ad | [5 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | T0000809 | P0001539 | 09.04.02.01 | JENERATÖR TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-03 |  |  |  | GENERATÖR TESİSATI
E-03-01 |  |  |  | GENERATÖR
Generatörün yerine montajı, montaj için gerekli tüm aksesuarları, bağlantıları ve testleri yapılmış sistemin çalışır halde teslimi
Teklif edilen jeneratörlerin r ve x değerlerine göre senkron barası kısa devre akımını teklif veren firma belirleyecektir.
E-03-01.1 |  |  |  | 1000 kVA (Standby) Dizel Generatör (Komple Otomatik Çıkış Termik Manyetik Şalteri ve otomatik devreye girme tertibatı, günlük yakıt tankı, kritik tip susturucusu, sıcak hava atış davlumbazı dahil) |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-03-01.1 |  |  |  | JENSENK (JENERATÖR SENKRONİZASYON PANOSU) |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-03-02 |  |  |  | SİSTEM
E-03-02.1 |  |  |  | Jeneratör Test Ve Devreye Alma |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | T0000809 | P0001417 | 09.02.03.01 | TELEVİZYON SİSTEMİ TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-04 |  |  |  | TELEVİZYON SİSTEMİ TESİSATI
TV sistemi tesisatı cihazlarının, ekipmanlarının ve gerekli malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak projede gösterilen yere montajı, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi.
Tesisata ait tüm ana ve ara parça adetleri tedarikçi firma tarafından plan üzerinde tespit edildikten sonra temin edilecektir.
E-04-01 |  |  |  | ANTEN GRUBU
E-04-01.1 |  |  |  | Merkezi Anten Ünitesi (3 Çanak Anten,LNB vs) |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-04-02 |  |  |  | DAĞTIM ELEMANLARI VE PRİZLER
E-04-02.1 |  |  |  | Televizyon Prizi |  | Ad | [5 empty] | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-04-02.2 |  |  |  | Kat TV Kutusu(multiswitch+3lü priz dahil) |  | Ad | [5 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-04-02.3 |  |  |  | Ana TV sistem merkezi (rock kabin , hat yükseltici vs herşey dahil) |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-04-03 |  |  |  | TV TESİSATI KABLOLARI
Kablonun HF boru dahilinde veya borusuz konsol, kroşe, kablo taşıyıcıları içine döşenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
E-04-03.1 |  |  |  | RG6/U-4HF Trishield |  | m | [5 empty] | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-04-03.2 |  |  |  | RG11/U-6HF |  | m | [5 empty] | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-04-04 |  |  |  | SİSTEM
E-04-04.1 |  |  |  | TV Sistemi Test Ve Devreye Alma |  | Set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | T0000809 | P0001412 | 09.02.02.01 | YAPISAL KABLOLAMA TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-05-01.1 |  |  |  | Telefon Prizi |  | Ad | [5 empty] | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-05-01.2 |  |  |  | Data Prizi |  | Ad | [5 empty] | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-05-01.3 |  |  |  | CAT 6 LS0H Gri, 500m Makara |  | m | [5 empty] | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-05-01.4 |  |  |  | 4 Core FO Kablo |  | m | [5 empty] | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | T0000809 | P0001412 | 09.02.02.01 | ACİL ANONS TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-06 |  |  |  | ACİL ANONS TESİSATI
Acil anons sistemi tesisatı cihazlarının, ekipmanlarının ve gerekli malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak projede gösterilen yere montajı, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi.
Tesisata ait tüm ana ve ara parça adetleri tedarikçi firma tarafından plan üzerinde tespit edildikten sonra temin edilecektir.
E-06-01 |  |  |  | ACİL ANONS SİSTEMİ ELEMANLARI
E-06-01.01 |  |  |  | Güç Amplifikatörü, 300W rms |  | Ad | [5 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-01.02 |  |  |  | Masa Üstü 20 Bölgeli Mikrofon Ünitesi |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-01.03 |  |  |  | Digital Emergency Modül * 1 Dakika Türkçe ve İngilizce ROM Mesaj |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-01.04 |  |  |  | Ana Seslendirme Ünitesi |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-01.05 |  |  |  | Asma Tavan Tipi Hoparlör, 3W |  | Ad | [5 empty] | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-01.06 |  |  |  | Sıva-üstü Tip Hoparlör, 3W |  | Ad | [5 empty] | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-01.07 |  |  |  | 42U rack Kabinet |  | Ad | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-02 |  |  |  | ACİL ANONS TESİSATI KABLOLARI
Kablonun HF boru dahilinde veya borusuz konsol, kroşe, kablo taşıyıcıları içine döşenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
E-06-02.01 |  |  |  | 2x1,5mm² LIHCH FE180 | [7 empty] | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-02.02 |  |  |  | Mikrofon Kablosu | [7 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-06-03 |  |  |  | SİSTEM
E-06-03.1 |  |  |  | Test Ve Devreye Alma | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | T0000809 | P0001404 | 09.02.06.01 | YANGIN SİSTEMİ TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-07 |  |  |  | YANGIN SİSTEMİ TESİSATI
Yangın alarm sistemi tesisatı cihazlarının, ekipmanlarının ve gerekli malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak projede gösterilen yere montajı, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi.
Tesisata ait tüm ana ve ara parça adetleri tedarikçi firma tarafından plan üzerinde tespit edildikten sonra temin edilecektir.
Yangın ihbar sistemi elektronik adreslenebilir interaktif tipte olacaktır.
E-07-01 |  |  |  | YANGIN VE CO SİSTEMİ ELEMANLARI
E-07-01.1 |  |  |  | Adreslenebilir Interaktif Yangın Alarm Paneli. (Akü şarj ünitesi ve güç kaynağı dahil. Ana kart 2 CPU) 8 Loop |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.2 |  |  |  | Akıllı Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci kontrollü Optik Duman Dedektörü |  | Ad | [5 empty] | 253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.3 |  |  |  | Akıllı Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci kontrollü Asma Tavan Tipi Optik Duman Dedektörü |  | Ad | [5 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.4 |  |  |  | Akıllı Elektronik adreslenebilir Mikroişlemcili Kombine Dedektör |  | Ad | [5 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.5 |  |  |  | Akıllı Elektronik adreslenebilir Mikroişlemcili Isı Dedektörü |  | Ad | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.6 |  |  |  | Kanal Tipi Dedektör |  | Ad | [5 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.7 |  |  |  | Standart Dedektör Tabanı |  | Ad | [5 empty] | 303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.8 |  |  |  | Akıllı Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci kontrollü Manuel Alarm Butonu ve Kasası (Reset edilebilir kırılmaz camlı) |  | Ad | [5 empty] | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.9 |  |  |  | Elektronik Siren-Flaşör, 18 -60vdc, Kırmızı, IP65 Harici ve dahili kullanıma uygun. |  | Ad | [5 empty] | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.10 |  |  |  | Siren-Flaşör Kontrol Modülü |  | Ad | [5 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.11 |  |  |  | Monitör Modülü |  | Ad | [5 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-01.12 |  |  |  | Kontrol Modülü |  | Ad | [5 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-02 |  |  |  | DEPREM ALGILAMA
E-07-02.1 |  |  |  | Deprem Sensörü 220V AC (Alarm Durumunda Yangın Paneline ve asansörlere kuru kontak verilecektir) Kendi üzerinde en az 1 saat süreli aküsü ile birlikte komple |  | Ad | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-03 |  |  |  | YANGIN TESİSATI KABLOLARI
Kablonun HF boru dahilinde veya borusuz konsol, kroşe, kablo taşıyıcıları içine döşenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
E-07-03.1 |  |  |  | 2x1,5mm² NHXMH / FE180 3 Saat Süreyle Yangına Dayanıklı Besleme Kablosu |  | m | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-03.2 |  |  |  | 2x2x1,5+0,8 JH(St)H/FE180 3 Saat Süreyle Yangına Dayanıklı Loop Kablosu |  | m | [5 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-07-04 |  |  |  | SİSTEM
E-07-04.1 |  |  |  | Test Ve Devreye Alma |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | T0000809 | P0001410 | 09.02.01.01 | CCTV SİSTEMİ TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-08 |  |  |  | CCTV SİSTEMİ TESİSATI
CCTV sistemi tesisatı cihazlarının, ekipmanlarının ve gerekli malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak projede gösterilen yere montajı, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, panellerde, kablo uç noktalarında ve belirli aralıklarla kablo etiketlemelerinin yapılıp çalışır halde teslimi. Kameraların Lensi, muhafaza kutusu, montaj ayağı ve gerekli tüm aksesuarları dahil edilecektir.
Tesisata ait tüm ana ve ara parça adetleri tedarikçi firma tarafından plan üzerinde tespit edildikten sonra temin edilecektir.
E-08-01 |  |  |  | CCTV SİSTEMİ ELEMANLARI
E-08-01.1 |  |  |  | 1080P Dahili Sabit Kamera |  | Ad | 3 | 4 |  | 5 |  | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-08-01.2 |  |  |  | 1080P Harici Sabit Kamera |  | Ad |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-08-01.3 |  |  |  | 16 Kanal DVR- |  | Ad | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-08-01.4 |  |  |  | 21" Monitör, Duvar Montaj Ayağı Dahil |  | Ad | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-08-01.5 |  |  |  | 8TB Hard Disk |  | Ad | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-08-02 |  |  |  | CCTV SİSTEMİ KABLOLARI
Kablonun HF boru dahilinde veya borusuz konsol, kroşe, kablo taşıyıcıları içine döşenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
E-08-02.1 |  |  |  | CAT 6 LS0H Gri, 500m Makara |  | m | 187 | 517 |  | 2040.5 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-08-02.2 |  |  |  | 12U Rack Kabinet |  | Ad | 1 |  |  |  |  | 1
E-08-03 |  |  |  | SİSTEM
E-08-03.1 |  |  |  | Test Ve Devreye Alma |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | T0000809 | P0001537 | 09.04.02.01 | UPS TESİSATI | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-9 |  |  |  | UPS TESİSATI
E-9-01 |  |  |  | UPS CİHAZI
Kesintisiz güç kaynağının yerine montajı, montaj için gerekli tüm aksesuarları, bağlantıları ve testleri yapılmış sistemin çalışır halde teslimi
E-9-01.1 |  |  |  | 30 kVA, 400V / 400V Standart, (10 dakika akü kap.) |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-9-02 |  |  |  | SİSTEM | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E-9-02.1 |  |  |  | UPS Test Ve Devreye Alma |  | set | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM [TL; KDV HARİÇ] | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0